Приложение № 6

к распоряжению администрации

Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области

«О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2027/2027»

от 14.05.2026 № 112-р

Рекомендуемый запас топлива

для объектов жилищно-коммунального хозяйства

Александровск-Сахалинского муниципального округа по состоянию

| Наименование муниципального образования, предприятия | на 01.10.2026 | на 01.11.2026 | на 01.12.2026 | на 01.01.2027 | на 01.02.2027 | на 01.03.2027 | на 01.04.2027 | на 01.05.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 суток | 20 суток | 20 суток | 30 суток | 20 суток | 15 суток | 10 суток | 10 суток |
| Александровск-Сахалинский муниципальный округ | 1113,0 | 494,7 | 494,7 | 742,0 | 494,7 | 371,0 | 247,3 | 247,3 |
| МУП «Тепло» | 420,0 | 186,7 | 186,7 | 280,0 | 186,7 | 140,0 | 93,3 | 93,3 |
| МУП «Транспорт» | 693,0 | 308,0 | 308,0 | 462,0 | 308,0 | 231,0 | 154,0 | 154,0 |

___________________________