Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

Глава 10 Перспективные топливные балансы

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Раздел 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Раздел 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя |
| Раздел 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Раздел 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Раздел 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Раздел 8 | Перспективные топливные балансы |
| Раздел 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Раздел 10 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) |
| Раздел 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Раздел 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям |
| Раздел 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Раздел 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Раздел 15 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Глава 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 3 | Электронная модель системы теплоснабжения городского округа |
| Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| Глава 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режима |
| Глава 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 10 | Перспективные топливные балансы |
| Глава 11 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Глава 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа |
| Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 16 | Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| Глава 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10	«Перспективные топливные балансы»	5

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	5

10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	12

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	12

- «Перспективные топливные балансы»

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные расходы основного топлива в натуральном выражении представлены в таблице 10.1.1.

Перспективные расходы основного топлива в условном выражении представлены в таблице 10.1.2.

Таблица 10.1.1 Расходы натурального топлива

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  | Годовое потребление: | т/год | 21 082,01 | 21 221,96 | 21 361,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отопительный период | т/год | 21 082,01 | 21 221,96 | 21 361,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | неотопительный период | т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час | 3,71 | 3,73 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Новая газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива | м3/год | - | - | - | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237,25 | 13 324,18 | 13 389,66 | 13 739,49 | 13 574,09 | 13 408,70 |
|  | отопительный период | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 237,25 | 13 324,18 | 13 389,66 | 13 728,49 | 13 558,09 | 13 387,70 |
|  | неотопительный период | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 21,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,41 | 2,38 | 2,35 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Котельная №2 «ГМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | 111,56 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 181,21 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | 111,56 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 285,20 | 285,20 | 285,20 | 285,20 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 285,20 | 285,20 | 285,20 | 285,20 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №4 «Совхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 546,44 | 546,44 | 546,44 | 546,44 | 336,43 | 336,43 | 336,43 | 336,43 | 336,43 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 546,44 | 546,44 | 546,44 | 546,44 | 336,43 | 336,43 | 336,43 | 336,43 | 336,43 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №5 с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 616,95 | 616,95 | 616,95 | 616,95 | 379,84 | 379,84 | 379,84 | 379,84 | 379,84 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 616,95 | 616,95 | 616,95 | 616,95 | 379,84 | 379,84 | 379,84 | 379,84 | 379,84 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №6 «Рыбозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 680,41 | 680,41 | 680,41 | 680,41 | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 418,90 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 680,41 | 680,41 | 680,41 | 680,41 | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 418,90 | 418,90 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная с. Виахту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  | Годовое потребление: | т/год | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 |
|  | отопительный период | т/год | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 | 176,27 |
|  | неотопительный период | т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная с. Хоэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 | 352,39 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  | Годовое потребление: | т/год | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 141,02 | 141,02 | 141,02 |
|  | отопительный период | т/год | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 234,92 | 141,02 | 141,02 | 141,02 |
|  | неотопительный период | т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ |
|  | Годовое потребление: | т/год (м3/год) | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 661,1 | 661,131 | 661,131 | 661,131 |
|  | отопительный период | т/год (м3/год) | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 1 073,8 | 661,1 | 661,131 | 661,131 | 661,131 |
|  | неотопительный период | т/год (м3/год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т/час (м3/час) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т/час (м3/час) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10.1.2 Расходы условного топлива

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «ЦРК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 16 642,7 | 16 753,2 | 16 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 16 642,7 | 16 753,2 | 16 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 194,83 | 194,83 | 194,83 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новая газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 128,3 | 15 227,6 | 15 302,5 | 15702,3 | 15513,3 | 15324,2 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 128,3 | 15 227,6 | 15 302,5 | 15689,7 | 15495,0 | 15300,2 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 18,3 | 24,0 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 184,10 | 184,10 |
| 3 | Котельная №2 «ГМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 143,05 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 262,56 | 262,56 | 262,56 | 262,56 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 4 | Котельная №3 с. Дуэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 325,9 | 325,946 | 325,946 | 325,946 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 325,9 | 325,946 | 325,946 | 325,946 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 |
| 5 | Котельная №4 «Совхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 384,5 | 384,5 | 384,487 | 384,487 | 384,487 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 384,5 | 384,5 | 384,487 | 384,487 | 384,487 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Котельная №5 с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 434,1 | 434,1 | 434,098 | 434,098 | 434,098 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 434,1 | 434,1 | 434,098 | 434,098 | 434,098 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 226,95 | 226,95 | 226,95 | 226,95 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 7 | Котельная №6 «Рыбозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 478,7 | 478,7 | 478,748 | 478,748 | 478,748 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 537,1 | 478,7 | 478,7 | 478,748 | 478,748 | 478,748 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 205,99 | 205,99 | 205,99 | 205,99 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| 8 | Котельная с. Виахту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,153 | 139,153 | 139,153 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,153 | 139,153 | 139,153 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 |
| 9 | Котельная с. Хоэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,159 | 171,159 | 171,159 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,2 | 171,159 | 171,159 | 171,159 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 |
| 10 | Котельная с. Танги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 111,3 | 111,323 | 111,323 | 111,323 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 111,3 | 111,323 | 111,323 | 111,323 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 |
| 11 | Котельная с. Мгачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление: | т.у.т./год | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 755,6 | 755,579 | 755,579 | 755,579 |
|  | отопительный период | т.у.т./год | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 847,7 | 755,6 | 755,579 | 755,579 | 755,579 |
|  | неотопительный период | т.у.т./год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Максимальный часовой расход в отопительный период | т.у.т./час | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | Максимальный часовой расход в неотопительный период | т.у.т./час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 192,970 | 192,970 | 192,970 | 192,970 | 192,970 | 155,280 | 192,970 | 192,970 | 192,970 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ГО «Александровск-Сахалинский район» не утверждены.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основными видами топлива на источниках тепловой энергии являются уголь и дрова. В перспективе планируется перевод ряда источников на природный газ. Виды основного топлива на весь период действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1 Виды основного топлива  на источниках тепловой энергии

| Наименование источника | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 «Центральная районная котельная» | уголь | уголь | уголь | уголь | Вывод из эксплуатации, передача нагрузки на новую газовую котельную |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 «ГМО» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| Котельная №3 с. Дуэ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ |
| Котельная №4 «Совхоз» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| Котельная №5 с. Михайловка | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| Котельная №6 «Рыбозавод» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ |
| МУП «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 с. Виахту | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Котельная №2 с. Хоэ | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| Котельная №3 с. Танги | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | уголь | уголь | уголь | уголь |
| ООО «Теплотехник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгачинская модульная котельная | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ |